## Instructivo
Listas de verificación — Clima Severo El Niño 2026–2027
CÓMO USAR ESTE LIBRO
Una hoja por lista. Se imprime en A4 apaisado; cada hoja ya está configurada para ajustarse al ancho de la página.
Completar el encabezado de cada hoja: sitio, fecha, quién releva y firma.
CÓMO COMPLETAR CADA ÍTEM
C = conforme. NC = no conforme. N/A = no aplica al sitio. Marcar con una X en la columna que corresponda.
Un ítem NC exige hallazgo descripto y acción con número de orden de trabajo. Sin eso, el hallazgo se pierde.
Registrar también lo conforme: la evidencia de que algo se verificó y estaba bien tiene el mismo valor probatorio.
CRITERIO DE CIERRE
Un ítem sin evidencia —fotografía, protocolo firmado u orden de trabajo cerrada— se considera no cumplido.
El valor probatorio de la lista depende de que el registro exista, no de que la casilla esté marcada.
FOTOGRAFÍAS
Numerar cada hallazgo y sacar una fotografía por hallazgo, nombrando el archivo con ese número.
PLAZOS
I.1 Pre-temporada: cierre antes del 31/10/2026.
I.2 Mensual: una vez por mes durante la temporada, de octubre a marzo.
I.3 Pre-evento: ante alerta, con los plazos de 48 h y 24 h indicados.
I.4 Post-evento: antes de autorizar el reingreso y dentro de las 48 h posteriores.
La hoja Resumen calcula el avance de cada lista a partir de las marcas cargadas.

## I.1 Pre-temporada
I.1 Pre-temporada — cierre antes del 31/10/2026
Preparación de instalaciones previa al pico de la temporada.
Sitio: |  | Fecha: |  | Relevó: |  | Firma:
N° | Ítem de verificación | C | NC | N/A | Hallazgo u observación | Acción / N° de OT | Resp. y fecha
Cubiertas y envolvente
1 | Relevamiento fotográfico fechado de cubiertas
2 | Fijaciones de borde, esquina y cumbrera verificadas y repuestas
3 | Lucernarios y chapas traslúcidas inspeccionados; placas degradadas reemplazadas
4 | Elementos sueltos retirados de cubierta
5 | Anclaje de equipos de techo verificado
Drenaje
6 | Canaletas, embudos, bajadas y rejillas limpias
7 | Rebosaderos existentes y despejados
8 | Prueba hidráulica con agua a caudal realizada
9 | Bombas de achique probadas con arranque real
10 | Puntos bajos, fosas y subsuelos relevados con cota registrada
Eléctrico
11 | Protocolo de puesta a tierra vigente y conforme
12 | Diferenciales ensayados con instrumento, con registro
13 | SPDA inspeccionado
14 | Grado IP verificado en tableros, motores y luminarias expuestas
15 | Protectores de sobretensión verificados en tablero general y sistemas críticos
16 | Instalaciones provisorias exteriores eliminadas
Continuidad
17 | Grupo electrógeno probado con carga real
18 | Autonomía de combustible de 24 h confirmada
19 | UPS con baterías ensayadas bajo carga
20 | Bomba de incendio y detección verificadas ante corte de red
21 | Luminarias de emergencia ensayadas con corte real, autonomía cronometrada
22 | Cobertura de emergencia sin zonas sin luz: salas eléctricas, fosas, puestos de parada segura
23 | Baterías de luminarias con más de cuatro años identificadas y reemplazadas
24 | Procedimiento de parada segura ensayado
Ambiente
25 | Almacenamientos de químicos y residuos bajo techo
26 | Contención secundaria íntegra y sin agua acumulada
27 | Válvulas de confinamiento de red pluvial identificadas y operables
28 | Kits de derrame completos y accesibles
29 | Tanques verificados: anclaje, venteos y riesgo de flotación
Exteriores y manipulación de rezago
30 | Cartelería, torres y mástiles con anclaje verificado
31 | Estructuras temporarias desarmadas o reforzadas
32 | Acopios livianos amarrados o retirados
33 | Contenedores cerrados o jaulas disponibles para traslado de chapa y rezago
34 | Recorrido interior definido entre punto de generación y acopio de rezago
35 | Poda preventiva ejecutada
36 | Sector de resguardo de vehículos definido
Personas
37 | Capacitación de temporada dictada y registrada
38 | Evaluación de carga térmica por TGBH vigente
39 | Plan de aclimatación escrito y comunicado
40 | Procedimiento ante golpe de calor definido con el servicio médico
41 | Criterio de liberación anticipada y de retención aprobado por gerencia
42 | Contratistas y transportistas incorporados al circuito del reporte diario
Vectores
43 | Programa de control de plagas reforzado, con empresa habilitada
44 | Escombros, chatarra y pastizales retirados
45 | Rejillas sanitarias, burletes y mosquiteros colocados
46 | Centro de salud de referencia identificado y comunicado
FM
47 | Recomendaciones abiertas vinculadas a clima severo revisadas y priorizadas
48 | Revisión vigente de los data sheets aplicables confirmada
49 | Procedimiento Red Tag operativo, con kit disponible y personal designado
50 | Plazo y canal de denuncia de siniestro conocidos por el responsable de guardia

## I.2 Mensual
I.2 Control mensual durante la temporada
Repetir cada mes entre octubre y marzo, aunque el ítem se haya verificado el mes anterior.
Sitio: |  | Fecha: |  | Relevó: |  | Firma:
N° | Ítem de verificación | C | NC | N/A | Hallazgo u observación | Acción / N° de OT | Resp. y fecha
1 | Canaletas y desagües limpios
2 | Sin agua estancada en el predio
3 | Grupo electrógeno arrancado y probado
4 | Luminarias de emergencia: ensayo funcional del mes registrado
5 | Contención secundaria sin agua acumulada
6 | Elementos sueltos nuevos asegurados
7 | Programa de control de plagas al día
8 | Acciones correctivas del mes anterior cerradas

## I.4 Post-evento
I.4 Post-evento
Completar antes de autorizar el reingreso y dentro de las 48 h posteriores al evento.
Sitio: |  | Fecha: |  | Relevó: |  | Firma:
N° | Ítem de verificación | C | NC | N/A | Hallazgo u observación | Acción / N° de OT | Resp. y fecha
1 | Inspección estructural de cubiertas antes de autorizar reingreso
2 | Verificación eléctrica previa a reenergizar sectores afectados
3 | Estado de los sistemas de protección contra incendio verificado; Red Tag si corresponde
4 | Luminarias de emergencia verificadas, con baterías en recarga
5 | Relevamiento de derrames y de arrastre fuera del predio
6 | Tras caída de granizo: desagües, canaletas y rejillas despejados de hojas y follaje desprendido, antes de la lluvia siguiente
7 | Registro fotográfico fechado de daños, antes de reparar
8 | Denuncia a FM dentro del plazo, si corresponde
9 | Agua estancada eliminada dentro de las 48 h
10 | Espacios confinados verificados antes de ingresar
11 | Stock crítico repuesto
12 | Reporte de evento cerrado con acciones correctivas y plazos

## I.3 Pre-evento
I.3 Pre-evento — 48 h y 24 h
Completar ante alerta emitida, en los dos plazos indicados.
Sitio: |  | Fecha: |  | Alerta: |  | Relevó:
Plazo | Verificación | C | NC | N/A | Hallazgo u observación | Acción / N° de OT | Resp. y hora
48 h | Alerta comunicada a todos los turnos, brigada y contratistas
48 h | Actividades críticas programadas revisadas y reprogramadas según estado
48 h | Combustible de grupo electrógeno confirmado
24 h | Elementos sueltos asegurados o retirados
24 h | Desagües y rejillas despejados
24 h | Contención secundaria vaciada
24 h | Vehículos y autoelevadores resguardados
24 h | Kits de derrame posicionados
24 h | Comité de crisis notificado y canal probado

## Resumen
Resumen de avance
Se calcula a partir de las marcas cargadas en cada hoja. Al completar en papel, estos valores quedan en cero.
Lista | Ítems | Conformes | No conformes | No aplica | Avance
I.1 Pre-temporada | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 Mensual | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3 Pre-evento | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4 Post-evento | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance = (conformes + no aplica) / ítems. Un ítem no conforme no suma avance hasta cerrarse.